  Skoroszyce dnia, 19.11.2025 r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ZADANIA
(dostawy/usługi)

Wójt Gminy Skoroszyce działając w imieniu Gminy Skoroszyce zaprasza do składania ofert cenowych na wykonanie zadania:

„Zakup Agregatu prądotwórczego na przyczepie 100 kW dla obrony cywilnej”

Nazwa oraz adres Zamawiającego:
Gmina Skoroszyce
ul. Powstańców Śl. 17, 48-320 Skoroszyce
Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej od kwoty 130 000.00 złotych. Do niniejszego postepowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych.
1. Opis przedmiotu zamówienia:
    1. Przedmiotem zamówienia jest zakup Agregatu prądotwórczego na przyczepie 100 kW dla obrony cywilnej. Agregat powinien być o mocy 100kW na przyczepie dwuosiowej. Powinien zawierać zbiornik paliwa o pojemności 150L. Rodzaj paliwa Diesel. Agregat powinien posiadać gwarancję 36 miesięcy.
    2. Kod CPV: 31121100-1
    3. Z oferentem, którego oferta zostanie wybrana zostanie podpisana umowa.
2. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Termin wykonania: 19.12.2025 r.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać warunki, udziału w postępowaniu dotyczące:
  1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
  1. posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
  1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
  1. sytuacji ekonomicznej i finansowej;
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedłożone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, wg formuły „spełnia – nie spełnia”.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 5 Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:
  1. aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
  2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w zaproszeniu,

Termin związania ofertą.
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Opis sposobu przygotowania oferty.
1. Wymagania podstawowe.
  1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę.
  2. Oferta musi obejmować cenę za agregat o mocy 100kW na przyczepie dla obrony cywilnej Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych.
  3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
  4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
  5. We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.
2. Zawartość oferty.
Kompletna oferta musi zawierać:
formularz oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,
Miejsce oraz termin składania.
Oferty należy składać pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kkaczanowski@skoroszyce.pl w terminie do 27.11.2025 r. do godziny 09.00.

Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie, która powinna być opisana następująco:

Opis kryteriów, którymi zamawiającymi będzie się kierował przy wyborze oferty

Kryterium wyboru oferty będzie najniższa cena obejmująca wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Lp.	Kryterium	Znaczenie procentowe	Max ilość pkt.
1.	Cena ( C )	100	100

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Px (C) = C min/ C x * Max (C)

Px (C) – ilość punktów jakie otrzyma oferta “x” za kryterium “cena”
C min – najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
C x – cena oferty “x”
Max (C) – maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za kryterium “cena”
1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami
    1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
    2. Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Konrad Kaczanowski tel. 696-783-504, e-mail: kkaczanowski@skoroszyce.pl
    3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zaproszenia.
    4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający, bez ujawniania źródła zapytania, zamieszcza na stronie internetowej, na której udostępnione zostało zaproszenie.
2. Informację o udzieleniu zamówienia:
Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający udzieli Wykonawcy zamówienia w formie pisemnej.
13. UWAGI
Oferty nie spełniające warunków określonych w pkt. 6, niekompletne, złożone w innej formie niż wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Do wyżej wymienionego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podawania przyczyn, do prowadzenia dalszych negocjacji z oferentem lub oferentami, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Złożenie oferty nie zapewnia uzyskania zlecenia na wykonanie ww. zamówienia.
Załączniki:
  1. Formularz ofertowy.
  2. Wzór umowy

…………………………………
(Zamawiający)